## 焼却
| 2024-07-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2024-07-09 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 4.022% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 18.24 | 0.73 | 16.24 | 0.65 | 16 | 16.3 | 882 | 908 | 196 | 195 | 27 | 26 | 71 | 50 | 4.6 | 1.1
2 | 19.11 | 0.77 | 17.28 | 0.69 | 16.2 | 16.5 | 901 | 927 | 196 | 194 | 23 | 16 | 94 | 38 | 4.57 | 1.6
3 | 13.79 | 0.55 | 11.89 | 0.48 | 11.8 | 12.1 | 913 | 930 | 196 | 195 | 17 | 25 | 100 | 37 | 3.71 | 0.9
4 | 17.44 | 0.7 | 15.58 | 0.63 | 16.2 | 16.5 | 922 | 932 | 196 | 194 | 12 | 19 | 64 | 43 | 4.38 | 1.1
5 | 15.84 | 0.64 | 14.07 | 0.57 | 13.8 | 14.2 | 900 | 927 | 197 | 195 | 23 | 32 | 39 | 37 | 3.79 | 1
6 | 13.55 | 0.54 | 12.02 | 0.48 | 12.1 | 12.2 | 910 | 945 | 197 | 195 | 39 | 31 | 72 | 38 | 5.96 | 1.2
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.17 | ---
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
14 | 15.66 | 0.63 | 14.43 | 0.58 | 11.8 | 12.2 | 875 | 894 | 195 | 193 | 36 | 51 | 66 | 50 | 3.05 | 1.4
15 | 14.86 | 0.6 | 13.1 | 0.53 | 11.8 | 12.1 | 873 | 892 | 198 | 195 | 38 | 53 | 96 | 74 | 3.79 | 0.8
16 | 21.68 | 0.87 | 19.53 | 0.79 | 16.4 | 16.8 | 884 | 911 | 197 | 196 | 47 | 46 | 55 | 46 | 4.28 | 1.3
17 | 16.99 | 0.68 | 15.23 | 0.61 | 13.5 | 13.9 | 889 | 913 | 198 | 196 | 26 | 49 | 52 | 46 | 3.91 | 1.3
18 | 18.09 | 0.73 | 17.69 | 0.71 | 15.8 | 16.4 | 880 | 917 | 198 | 196 | 31 | 30 | 65 | 62 | 4.96 | 1.4
19 | 15.06 | 0.61 | 13.49 | 0.54 | 14.3 | 14.7 | 899 | 922 | 198 | 196 | 37 | 34 | 65 | 59 | 3.62 | 1.3
20 | 11.85 | 0.48 | 12.63 | 0.51 | 9.7 | 12.5 | 877 | 899 | 198 | 196 | 35 | 26 | 42 | 41 | 3.1 | 0.9
21 | 18 | 0.72 | 15.09 | 0.61 | 14.2 | 14.7 | 891 | 918 | 198 | 195 | 34 | 43 | 71 | 61 | 3.88 | 1
22 | 20.31 | 0.82 | 17.77 | 0.71 | 16.6 | 17 | 878 | 921 | 197 | 193 | 32 | 23 | 45 | 36 | 5 | 1.3
23 | 20.74 | 0.83 | 18.36 | 0.74 | 16.6 | 17 | 866 | 913 | 197 | 195 | 26 | 34 | 31 | 24 | 4.43 | 1.5
24 | 17.12 | 0.69 | 15.69 | 0.63 | 14.3 | 14.6 | 895 | 919 | 196 | 195 | 24 | 31 | 55 | 37 | 3.99 | 1.2
25 | 17.77 | 0.71 | 16.36 | 0.66 | 16.6 | 17.1 | 928 | 938 | 194 | 192 | 29 | 34 | 40 | 47 | 4.69 | 1.4
26 | 16.82 | 0.68 | 15.3 | 0.62 | 13.7 | 14.3 | 886 | 907 | 199 | 193 | 32 | 24 | 38 | 36 | 3.77 | 1.2
27 | 14.82 | 0.6 | 13.58 | 0.55 | 11.8 | 12 | 891 | 930 | 200 | 197 | 43 | 33 | 47 | 32 | 4.07 | 1.25
28 | 8.6 | 0.35 | 7.51 | 0.3 | 7 | 7.2 | 856 | 883 | 196 | 195 | 57 | 56 | 79 | 80 | 3.02 | 0.8
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 346.34 | 13.93 | 312.84 | 12.59 | 290.2 | 300.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 87.74 | 24.95
平均 | 16.49 | 0.66 | 14.9 | 0.6 | 13.8 | 14.3 | 890 | 916 | 197 | 195 | 32 | 34 | 61 | 46 | 3.99 | 1.19
最大 | 21.68 | 0.87 | 19.53 | 0.79 | 16.6 | 17.1 | 928 | 945 | 200 | 197 | 57 | 56 | 100 | 80 | 5.96 | 1.6
最小 | 8.6 | 0.35 | 7.51 | 0.3 | 7 | 7.2 | 856 | 883 | 194 | 192 | 12 | 16 | 31 | 24 | 1.17 | 0.8
焼却炉 ＞
１-（１）ダイオキシン類濃度測定結果報告
| 採取位置 |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 排出基準値
１号炉 | バグフィルター出口 |  | 2024-06-18 |  |  | 2024-07-25 |  |  | 0.57 | ng-TEQ/m3N |  | 10 | ng-TEQ/m3N
２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2024-06-19 |  |  | 2024-07-25 |  |  | 0.45 | ng-TEQ/m3N |  | 10 | ng-TEQ/m3N
Note on E52: 入力
Note on H52: 入力
Note on K52: 入力

## 埋立
| 2024-07-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流井戸（共通） |  |  |  | 2024-07-08 |  |  | 2024-08-02 |  |  | 6.8 | ms/m
1 |  | 510 |  | 0 |  | 4600 |  | 180 |  | 0 |  | 0
2 |  | 80 |  | 0 |  | 4570 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流井戸（共通） |  |  |  | 2024-07-08 |  |  | 2024-08-02 |  |  | 4 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 3710 |  | 150 |  | 2440 |  | 100
4 |  | 670 |  | 0 |  | 4380 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流井戸（共通） |  |  |  | 2024-07-08 |  |  | 2024-08-02 |  |  | 37 | ms/m
5 |  | 320 |  | 0 |  | 3790 |  | 150 |  | 2900 |  | 120
6 |  | 0 |  | 0 |  | 5960 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流井戸（共通） |  |  |  | 2024-07-08 |  |  | 2024-08-02 |  |  | 5 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2024-07-08 |  |  | 2024-08-02 |  |  | 7.4 | (21.2℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2440 |  | 100 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2024-07-08 |  |  | 2024-08-02 |  |  | 1.1 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 1170 |  | 50 |  | 0 |  | 0
12 |  | 670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3770 |  | 150 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2024-07-08 |  |  | 2024-08-02 |  |  | < 1 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 3050 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 窒素含有量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2024-07-08 |  |  | 2024-08-02 |  |  | 17 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 3790 |  | 150 |  | 0 |  | 0
16 |  | 140 |  | 0 |  | 4280 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 3910 |  | 160 |  | 1030 |  | 40
18 |  | 4570 |  | 0 |  | 4960 |  | 200 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 3620 |  | 150 |  | 3850 |  | 150
20 |  | 0 |  | 0 |  | 3100 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 3880 |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 210 |  | 0 |  | 5000 |  | 200 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 4430 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2024-07-22 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 3990 |  | 160 |  | 810 |  | 30
25 |  | 0 |  | 0 |  | 4690 |  | 190 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2024-07-22 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 280 |  | 0 |  | 3770 |  | 150 |  | 1850 |  | 70
27 |  | 0 |  | 0 |  | 4070 |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2024-07-19 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 3020 |  | 120 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2024-07-19 |  |  | 適 ・ 否 |  |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3110 |  | 120 | [12 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 導水管等 |  |  |  | 2024-07-19 |  |  | 適 ・ 否
合計 |  | 7830 |  | 0 |  | 87740 |  | 3500 |  | 22200 |  | 880
| 2024-07-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 6.8 |  | ms/m
1 |  | 100 |  | 0 |  | 1
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 4 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 290 |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 37 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 5 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | 1.4 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 340 |  | 0 |  | 1
10 |  | 180 |  | 0 |  | 1
11 |  | 520 |  | 0 |  | 1
12 |  | 550 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 10 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 650 |  | 0 |  | 2
19 |  | 680 |  | 0 |  | 3 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 850 |  | 0 |  | 3
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 660 |  | 0 |  | 2
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 550 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2024-07-22 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 5460 |  | 0 |  | 20
最終処分場（共通） ＞
２-（１）ダイオキシン類濃度測定結果報告
| 区 分 | [5 empty] | 採取年月日 | [5 empty] | 報告日 |  |  |  |  | 測定値 | [5 empty] | 基準値
放流水 | [7 empty] | 2024-06-10 | [5 empty] | 2024-07-25 |  |  |  | 0.0059 |  | pg-TEQ/l |  |  |  |  | 10 | pg-TEQ/l
地下水（上流） | [7 empty] | 2024-06-10 | [5 empty] | 2024-07-25 |  |  |  | 0.45 |  | pg-TEQ/l |  |  |  |  | 1 | pg-TEQ/l
地下水（下流） | [7 empty] | 2024-06-10 | [5 empty] | 2024-07-25 |  |  |  | 0.39 |  | pg-TEQ/l |  |  |  |  | 1 | pg-TEQ/l
Note on H94: 入力
Note on N94: 入力
Note on T94: 入力
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力